## Sheet1
35—1 | 7.4 | D1未及时进行电脑换管，C2管0.7t是D1的量
35—2 | 9.5
35—3 | 8
35—4 | 8
36—1 | 8.5
36—2 | 9.5 | C2电脑上未及时操作换管，D2误操作换管
36—3 | 8
36—4 | 8.5 | C1桩周冒浆，剩余量补充C2
37—1 | 8
37—2 | 8
37—3 | 7.5 | C1采用间歇压浆，8:40因断电改用应急发电机发电
37—4 | 8 | C1冒浆，采用间歇压浆（间隔十分钟）
38—1 | 7.6
38—2 | 7.5
38—3 | 7.5
38—4 | 7.5
39—1 | 7.5
39—2 | 8
39—3 | 7.5
39—4 | 7.6
40—1 | 8
40—2 | 7.5
40—3 | 7.5
40—4 | 7.5
41—1 | 7.5
41—2 | 7.5
41—3 | 7.5
41—4 | 7.5
42—1 | 7.7
42—2 | 7.5
42—3 | 7.5
42—4 | 7.5
48—1 | 7.5
48—2 | 7.5
48—3 | 7.5
48—4 | 7.5
49—1 | 7.5
49—2 | 7.5
50—1 | 7.6
50—2 | 7.5
51—1 | 7.5
51—2 | 7.5
105—2 | 9
105—3 | 9
105—4 | 9
106—1 | 9
106—2 | 9
106—3 | 9 | 因电压不稳，数据丢失，已压1.5吨，剩余量采用手动压浆记录
106—4 | 9.1
107—1 | 9.2
107—2 | 9 | C1压力过大，换C2
107—3 | 9
107—4 | 8.7
108—1 | 9
108—2 | 9
108—3 | 9
108—4 | 9.3 | C1冒浆，压C2
109—1 | 9
109—2 | 9
109—3 | 9
109—4 | 9
110—1 | 7.5 | D1不通，D3压浆泵压力过高，密封圈爆了
110—2 | 11
110—3 | 9 | D2不通，电脑数据出现异常，剩余6吨采用手动压浆
110—4 | 9 | 压浆数据出现异常，C2冒浆，剩余7.2吨采用手动压浆
111—1 | 9
111—2 | 8.7
111—3 | 9
111—4 | 9
112—1 | 9
112—2 | 9
112—3 | 9
112—4 | 7.5 | 压力很大，10MPa
153—1 | 10.5
153—2 | 10.5
153—3 | 10.5 | C3不通，压浆量补在其他管：C2补1t，D1补0.6t
153—4 | 10.5
154—1 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
154—2 | 10.5
154—3 | 10.5 | C1、C2冒浆，间歇压浆
155—1 | 10.5
155—2 | 10.5
156—4 | 10.5
157—1 | 10.5
158—1 | 10.5 | C3冒浆，桩端补量
158—2 | 1.5 | C2冒浆,C3、D1、D2、D3、D4不通，称重传感器异常，软件显示4.43t，实际1.5t
158—3 | 10.5 | C2不通，压浆量匀给其他管
158—4 | 10.5
159—3 | 11
159—4 | 10.5
161—2 | 9.5
161—3 | 9.5
161—4 | 9.5
276—1 | 10
276—2 | 9.5
276—3 | 9.5
276—4 | 9.5
277—1 | 8 | 称重数据上传异常，改为手动压浆，已压2.5t，剩余数据手动记录
277—2 | 8
277—3 | 7.5
277—4 | 8
278—1 | 7.5 | 称重数据上传异常，改为手动压浆，剩余数据手动记录
278—2 | 8
278—3 | 7.5
278—4 | 7.5
279—3 | 7.5
279—4 | 7.5
280—4 | 9.5
281—1 | 9.5
281—2 | 9.5
281—3 | 9.5
281—4 | 9.5
280—1 | 9.5
280—2 | 9.5 | 18:59停电，改发电机，19:58继续压浆，手动记录
280—3 | 9.5
295—2 | 9.5 | 6月28日软件异常，停止压浆；6月29日，异常情况解决，继续压浆
296—1 | 9.5
296—2 | 9.5
297—1 | 9.5
297—2 | 9.5
297—4 | 9.5
547—2 | 9.423
547—3 | 9.118
547—4 | 9.606
548—1 | 9.734 | C1冒浆
548—2 | 9.499
548—3 | 9.214
548—4 | 9.947 | 声测管冒浆
549—1 | 11.604 | 声测管冒浆
549—2 | 9.888
549—3 | 9.585 | 声测管冒浆，封口
549—4 | 9.818 | C1压1.3t时，220V电源停电
550—1 | 9.734 | C1冒浆
550—2 | 10.323 | D3堵了，并修理注浆泵
550—3 | 9.644
550—4 | 9.671
551—1 | 10.026
551—2 | 9.67
551—3 | 9.72
551—4 | 9.41 | D1压了740kg时跳闸了，改为手动压浆
552—2 | 9.39 | 压C2时，220V的电源突然断电，数据丢失，后改为手动操作
552—3 | 9.736 | C2冒浆，间隔10分钟间歇压浆；D1、D3冒浆，换D2压浆
552—4 | 8.798 | C1冒浆换成压C2
553—1 | 9.5
553—3 | 11.336
553—4 | 9.228 | 压C1管时发电机坏了，修好用3小时
554—1 | 11.062 | 桩侧冒浆
554—2 | 10
554—4 | 9.56
155—3 | 11 | 10:25电网断电，已压9t，剩余量手动压浆
155—4 | 10.5
156—1 | 10.5 | 电脑故障，数据丢失，手动压浆
156—2 | 10.5 | 15:30挖机压断电脑的电线，重启无法上传数据，改为手动压浆
156—3 | 10.5
157—4 | 10.5
117—3 | 11.6
110—2 | 9.5
117—4 | 9.8
127—3 | 10.5
127—4 | 10.5
126—3 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
126—4 | 10.5 | C2冒浆
126—2 | 10.5
124—3 | 10.4
124—4 | 10
125—4 | 10.5
125—3 | 10.5
122—1 | 10.5
122—2 | 10.7
122—3 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
122—4 | 10.5
123—1 | 10.5
123—2 | 10.5 | C1冒浆
123—3 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
123—4 | 10.5
116—3 | 9
116—4 | 9
118—1 | 9.5 | C1冒浆，间歇压浆，补充压浆
118—2 | 10.3 | C1、C3冒浆，间歇压浆
118—3 | 7.5
118—4 | 7.5
119—1 | 10.2
119—2 | 10.3
119—3 | 11 | C1、C2冒浆，间歇压浆
119—4 | 10.1 | C1冒浆，间歇压浆，中途发电机故障，D3不通
120—1 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
120—2 | 4.2
120—3 | 10.5 | C1、C2冒浆，间歇压浆
120—4 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
121—1 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
121—2 | 10 | C1冒浆，间歇压浆
121—3 | 10.5
121—4 | 7
128—1 | 11 | C1、D1冒浆
128—2 | 11
128—3 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
128—4 | 11 | C1、C3冒浆，间歇压浆
129—1 | 9.5 | C1冒浆，间歇压浆
129—2 | 9.1
129—3 | 8.7 | 桩侧冒浆，间歇压浆
129—4 | 9 | 桩侧冒浆，间歇压浆
130—1 | 9
130—2 | 9
130—4 | 9
152—2 | 10
157—2 | 10.5 | C1冒浆，间歇压浆
33—3 | 8
34—3 | 7.5
34—4 | 7.5
49—3 | 7.5
49—4 | 7.5
50—3 | 7.5
50—4 | 7.5
453—1 | 10.5
453—2 | 8 | 电缆停电，电箱过热，继电器跳闸两次
454—1 | 9.55
454—2 | 10.486 | 压D3时电压出现问题，数据丢失，D4手动处理
455—1 | 9.451 | D4管有0.5t水泥没计重
455—2 | 9.242
453—4 | 7.507
453—3 | 7.41
454—3 | 9.445
454—4 | 9.51
455—3 | 9.386
455—4 | 9.549
456—3 | 9.312
456—4 | 9.542
457—3 | 9.5 | 数据没有上传
457—4 | 9.5 | 数据没有上传
457—1 | 9.421
457—2 | 9.523
456—2 | 9.474
296—4 | 9.5
296—3 | 9.5
161—1 | 10.5
152—4 | 10
47—3 | 8
51—3 | 7.5
51—4 | 7.5
34—2 | 7.5
34—1 | 7.5
33—4 | 8
32—3 | 8
31—3 | 8
546—1 | 9.528
546—2 | 9.521 | 压D2时软件出现问题，手动将剩余量补上
546—3 | 9.467
546—4 | 9.638
52—4 | 7.5
52—3 | 7.5
47—4 | 8
53—3 | 7.5
452—1 | 7.33
456—1 | 9.449
295—4 | 9.5
294—3 | 10
294—4 | 9
105—1 | 8.8
104—1 | 9.5
104—2 | 9.4
294—2 | 9.5
294—1 | 9.5
295—3 | 9.5
524—3 | 9.383
46—3 | 8
46—4 | 8
46—2 | 8
45—3 | 8
53—4 | 7.5
451—2 | 9.972
450—1 | 9.999 | 由于软件出现问题，压浆曲线不正常，只出现三根管
451—1 | 10.028
452—2 | 9.914
552—1 | 9.276
545—2 | 9.351
139—3 | 8
139—4 | 8 | 挖出声测管，封堵
524—4 | 9.621
43—4 | 7.5
44—4 | 7.5
43—3 | 7.6
44—3 | 8
45—4 | 8
32—1 | 8
32—4 | 8
31—4 | 8
449—1 | 10.107 | 电脑软件出现问题，只显示一根曲线
450—2 | 9.822 | 电脑软件出现问题，只显示一根曲线
298—3 | 9.5
298—4 | 9.5
297—3 | 9.5
299—3 | 7.5
524—2 | 9.5 | 程序问题，无法换管
32—2 | 8
47—2 | 8
47—1 | 8
449—2 | 9.813
139—1 | 8
545—1 | 9.604 | C1冒浆，间歇压浆，压桩时，声测管冒浆
545—3 | 9.528 | D3管不通，压D2时声测管冒浆
545—4 | 9.967
45—1 | 9
45—2 | 9
46—1 | 9
300—3 | 7.5
299—4 | 7.5
544—4 | 8.983 | 压D1、D2时声测管冒浆，水泥用尽，挪罐子
137—3 | 8
140—4 | 8
140—1 | 8
140—3 | 8
525—2 | 10
524—1 | 8.5
448—1 | 9
526—1 | 9.319
525—1 | 9.314
526—2 | 9.425
136—1 | 8
136—2 | 8
137—1 | 8
137—4 | 8
44—1 | 7.5
44—2 | 7.5
43—1 | 7.5
30—1 | 8
30—2 | 8
30—3 | 8
30—4 | 8
451—4 | 9.965
451—3 | 9.9
448—2 | 9
52—2 | 7.5
52—1 | 7.5
43—2 | 7.5
450—3 | 9.911
452—4 | 9.995
452—3 | 9.776
527—2 | 9.372
527—1 | 8.87
29—4 | 8
29—3 | 8
104—4 | 9.8
104—3 | 9.7
136—4 | 8
448—4 | 9.91
448—3 | 8.904 | C1不通，C2补量
544—3 | 9.741
544—2 | 9.401 | 搅拌机电机坏了，修理电机
142—3 | 8 | C1、C2间歇压浆，等到15：30后开始压浆
53—1 | 7.5
53—2 | 7.5
54—1 | 7.5
54—2 | 7.5
142—2 | 8 | C1、C2间歇压浆，7月9日12：30继续压浆
543—2 | 9.558
543—1 | 9.778
439—1 | 8.07
439—2 | 8 | D1管冒浆，停15分钟后继续压
440—1 | 8.995
440—2 | 9.065 | C2管冒浆，间歇性压浆
440—3 | 8
440—4 | 8
441—1 | 8.5
441—2 | 8 | C2管冒浆，间歇性压浆
441—3 | 8
441—4 | 8.74
442—1 | 9.815
442—2 | 9.126 | C2被安装成D1，D2是D1，D3是D2
442—3 | 8
442—4 | 8
443—2 | 13.5 | C1桩侧冒浆
443—4 | 9.451
444—1 | 8.434
444—2 | 8.72 | D1管压不进去
444—3 | 10.49 | 电脑死机，改为手动压浆
444—4 | 8.85
445—1 | 8.452
445—2 | 8.5 | 电脑死机，改为手动压浆，D2未开，压不了
445—3 | 9.72
445—4 | 9 | D2未开，压不了
446—2 | 8.863
446—3 | 9.439
446—4 | 8.602
31—1 | 8
31—2 | 7.8
33—1 | 8
33—2 | 8
553—2 | 9
547—1 | 9.426 | 声测管冒浆
543—4 | 9.62
103—1 | 9.4
103—2 | 9.5
449—3 | 10.085
449—4 | 10.928
528—2 | 9.386
528—1 | 9.499 | 声测管冒浆
542—2 | 9.541
542—1 | 9.597
543—3 | 9.412
142—1 | 8 | 7月7日开始压，桩底冒浆，采用间歇压浆，7月9日压浆结束
142—4 | 8 | 7月8日开始压浆，桩侧冒浆，采用间歇压浆，7月9日压浆结束
103—3 | 9.3
103—4 | 9.5
102—3 | 9.5
450—4 | 12.739
145—1 | 0
540—2 | 9.298 | C1管冒浆，间歇压浆
542—3 | 9.679
542—4 | 9.212
529—2 | 9.515
529—1 | 9.764 | 声测管冒浆
530—1 | 9.502
530—2 | 9.674
102—1 | 9.5
102—2 | 9.5
102—4 | 9.3
145—2 | 8
145—3 | 8
540—1 | 9.931
540—4 | 9.433 | 水泥用完
540—3 | 9.254 | C1桩侧冒浆，间歇压浆
539—3 | 9.538
539—4 | 9.415
146—1 | 8
146—2 | 8
145—4 | 8
525—4 | 9.344
101—1 | 9.5
101—2 | 9.5
101—4 | 9.5
59—1 | 7.5
60—1 | 7.5
60—2 | 7.5
59—2 | 7.5
57—1 | 7.5
57—2 | 7.5
56—1 | 7.5
539—2 | 9.188
539—1 | 9.352
538—1 | 9.242
526—4 | 9.429 | D1不通，D2补压
526—3 | 9.496
101—3 | 9.5
100—3 | 9
100—4 | 9
146—4 | 8
146—3 | 8
538—2 | 9.541
538—3 | 9.371
538—4 | 9.301
100—2 | 9
528—3 | 10.163
527—4 | 9.58
527—3 | 9.288
55—3 | 7.5
55—2 | 7.5
56—2 | 7.5 | 桩侧冒浆
55—1 | 7.5
100—1 | 9
99—1 | 9
99—2 | 9
139—2 | 8
537—1 | 10.656
537—2 | 10.613
537—4 | 10.5
54—3 | 7.5
55—4 | 7.5
54—4 | 7.5
99—3 | 9
143—1 | 8
143—2 | 8
143—3 | 8
139—2 | 8
98—1 | 9
98—2 | 9.2
98—3 | 9
98—4 | 9.1 | 9:56分开始压浆，C1冒浆，10:16终止压浆，等待水泥凝固继续压浆
536—2 | 10.445
536—1 | 10.575
537—3 | 10.478
530—4 | 9.733
530—3 | 9.594
56—4 | 7.5
56—3 | 7.5
57—3 | 7.5
60—3 | 7.5
60—4 | 7.5
59—3 | 7.5
59—4 | 7.5
500—1 | 10.387 | 由于搅拌机电机烧坏，C2管补到C3
531—2 | 9.531
531—3 | 9.393 | C2冒浆，C3补压
531—4 | 9.252 | 桩壁冒浆，间歇性压浆
61—2 | 7.5
61—1 | 7.5
61—3 | 7.5
61—4 | 7.5
499—2 | 10.971 | C1管不通
499—1 | 11.007 | C1冒浆
500—2 | 11.134
535—2 | 10.58
536—3 | 10.574
536—4 | 10.873
136—3 | 7.5
97—3 | 9
97—2 | 9
97—1 | 9
96—3 | 9
97—4 | 9
96—4 | 9.3
523—2 | 9.484
531—1 | 9.424
535—1 | 10.985
535—3 | 10.797
535—4 | 10.765
544—1 | 9.493
499—4 | 10.776
498—3 | 11.082
499—3 | 11.093
95—1 | 9
96—1 | 9.1
96—2 | 9
62—1 | 7.8
62—2 | 7.6
62—3 | 7.6
62—4 | 7.6
498—4 | 11.036
534—4 | 11.023
534—1 | 10.735
534—2 | 10.635
523—1 | 9.966
522—2 | 9.472
522—1 | 9.59
94—3 | 10
94—4 | 10
95—2 | 9
95—3 | 9.1
95—4 | 9
500—3 | 11.123
497—4 | 11.027
497—3 | 11.095 | 桩侧冒浆，采用间歇压浆
143—4 | 8 | C1，C2桩侧冒浆严重，现场采取间歇压浆
94—1 | 10
94—2 | 10
93—4 | 10
522—4 | 9.621
522—3 | 9.674
21c—4 | 11.5
21c—5 | 11.5
21c—6 | 11.5
21c—3 | 11.5
534—3 | 10.762
148—1 | 10 | D1，D2冒浆，间歇压浆
148—2 | 10
148—3 | 10
500—4 | 10.991
533—1 | 9.596
533—2 | 9.325
533—4 | 9.389 | 主线修电一个多小时，17：10开始压浆
21b—5 | 11.5
21b—4 | 11.5
21a—4 | 11.5
523—4 | 9.478
523—3 | 10.13
532—4 | 9.616
532—3 | 9.95
532—2 | 9.473
532—1 | 9.727
501—4 | 11.076
502—3 | 10.995
501—3 | 11.053
463—3 | 8
463—4 | 8 | C1冒浆，采用间歇压浆
21a—5 | 11.5
21a—6 | 11.5
21a—3 | 11.5
149—3 | 10 | C1，C2冒浆，采用间歇压浆
149—4 | 10 | C1，C2冒浆，采用间歇压浆
21a—1 | 11.5
21a—2 | 11.5
21b—2 | 11.5
502—4 | 11.062 | C2管损坏严重，断裂，补到C1，C3，D3不通，补到D2
496—3 | 11.006 | D3管不通，补到D2
462—3 | 8
151—4 | 10
149—2 | 10
148—4 | 10
533—3 | 11.572
541—1 | 13.021
462—4 | 8
93—2 | 10.4
93—3 | 5.2
99—4 | 9.1
21B—6 | 11.5
21B—3 | 11.5
93—1 | 4
496—2 | 11.153
496—4 | 11.052
497—2 | 11.087
63—1 | 0 | 目前没有压浆表
520—3 | 10.564
521—2 | 10.964
23—3 | 8
23—4 | 8
497—1 | 11.087
498—1 | 10.968
498—2 | 11.371 | C3管缺失，补到C2，C1
521—3 | 10.682
519—2 | 10.778
521—1 | 10.511
151—1 | 10
151—2 | 10
151—3 | 10
152—3 | 10